水质污染应急处理预案

为了切实保证生活饮用水卫生安全，充分保护医患人员身体健康，对可能发生的生活饮用水水污染和污水排放生化指标超标事故，做到及时控制，高效、有序地组织事故调查、现场处理及救援工作，最大限度地减少对人体危害和经济损失，特制定水污染事故应急处理预案。

一、工作原则

1．预防为主、常抓不懈。提高对突发水质污染事件的防范意识，落实各项防范措施，尽量杜绝因各种原因引起的水质污染事故的发生。对可能引起水质污染各类事件的情况要及时进行检测、分析、预警，做到早发现、早报告、早处置。

2.成立组织机构及主要职责。行政办负责水质污染事件应急处置的统一领导和指挥，各部门按照预案规定，在各自的职责范围内做好水质污染事件的应急处置有关工作。组长负责发生生活饮用水污染事故时，及时启动应急处理预案，对事故应急处理的统一领导、统一指挥，部署协调应急救援工作，协调医院各部门各科室之间的工作。组员接受医院生活饮用水污染事故应急处理领导小组的统一领导和部署，负责组织水质污染事故的具体调查、处理、救援及上报工作。

二、水质污染事故应急处理

1．市政供水受到污染，应立即关闭兴业大道进水阀，关闭高低区水泵及屋面水箱出水口阀门，停止用水，向应急小组报告，防止污染水造成人员和设备的损害，并向卫生主管部门和卫生防疫部门、环保部门报告。同时组织进行消毒和环保处理。配合当地卫生行政部门迅速开展现场调查，查找污染原因及污染物，并据此提出科学、行之有效的紧急控制消除污染措施。

2．当出现生活饮用水二次供水水质受到严重污染、应立即停止供水，关闭所有出水阀门，配合卫生监督部门进行院内排查，查找污染源，及时排除故障，并随时抽取水样，报送相关部门或本院检验科进行检测，待上报验收合格后方可使用。

3．当院内污水生化指标超标时，应立即组织相关技术人员查明原因、及时排除，对已污染的废水用含氯的消毒水进行消毒，并用清洁的水进行稀释，等达到排放标准时方可排放。

4．积极配合有关部门的检查、检测等工作，待水质污染事件有效控制后，在卫生行政部门指导下，恢复供水。

5．对上述发生的突发事故，要认真总结经验并吸取教训，及时上报上级环保部门，以取得他们的支持和监督。

三、总结报告，存档备查

1．突发水质污染事件结束后，各部门在行政办领导下，组织有关人员对水质污染事件的处置情况进行评估，包括事件概况、现场调查处置情况、病人救治情况、处置措施情况、应急处置过程中存在的问题和总结的经验教训，提出需改进的意见。后期的总结报告由行政办进行存档备查，同时将事件总结报告上报卫生行政部门。

2．对于突发水质污染事件的预防、报告、调查和处置过程中，有失职、渎职等行为的相关责任人，将根据有关法律法规追究当事人责任。

四、预防措施

1．建立健全本单位各项供水卫生管理制度，并逐一认真落实，达到实效。

2．医院供管水人员卫生知识的培训：组织供管水有关人员学习生活饮用水有关法律法规、标准规范及有关卫生要求，使其知法、懂法、自觉守法，不断增强依法供水、管水的法制观念和责任意识，按要求履行其职责及义务，保证所供给的生活饮用水的卫生质量；同时开展生活饮用水污染事故应急处理及救援知识专门培训和教育，增强水污染事故防范意识和应对能力，必要时进行现场实地演练。

3．加强生活饮用水供水设施消毒和水质卫生监测工作；加强对二次供水设施做好卫生防护、生活水箱定期清洗消毒等工作，针对水污染事故多发季节和环节定期进行设备检查维修，发现存在水污染事故隐患应立即采取行之有效的措施。

六安市第六人民医院

2016年1月16日