## Sheet1
六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）环境监测项目报价单
单位名称（公章）： 联系人及电话：
序号 | 样品类型 | 检测项目 | 频次 （次/年） | 单次费用 （元） | 合计费用 （元）
1 | 废水总排口 | 悬浮物 | 52
|  | 五日生化需氧量 | 4
|  | 粪大肠菌群 | 12
|  | 阳离子表面活性剂 | 4
|  | 石油类 | 4
|  | 动植物油 | 4
|  | 挥发酚 | 4
|  | 总氰化物 | 4
2 | 无组织废气 | 甲烷 | 4
|  | 臭气浓度 | 4
|  | 氨（氨气） | 4
|  | 氯 | 4
|  | 硫化氢 | 4
3 | 二次供水 | 砷、硒、铬（六价）、汞、铅、镉、锌、铜、锰、铁铝、四氯化碳、三氯甲烷、总硬度、溶解性固体、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、氰化物、色度、pH、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、氟化物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、臭氧、游离余氯 | 2
4 | 安徽省排污单位自行监测信息发布平台数据管理
合计（元）：