竞争性磋商文件

（服务类）

项目名称：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）污水站运维及水质在线监测系统运维服务项目（三次）

项目编号：AHTF-2024006C

采 购 人：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

采购代理机构：安徽同方工程咨询有限公司

采购时间：2024年4月

目  录

竞争性磋商采购公告	3

一、供应商须知	6

（一）须知前附表	6

（二）供应商资格	8

（三）供应商必须提交的响应文件内容	8

（四）响应文件的提交	8

（五）磋商程序	8

（六）评审及异常情况处理	9

（七）报价响应及答疑	9

（八）合同的签订	10

（九）澄清及变更	11

（十）验收	11

（十一）质疑	11

二、采购合同	14

三、采购需求	15

四、评分标准	19

五、响应文件格式	22

## 六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）污水站运维及水质在线监测系统运维服务项目（三次）竞争性磋商采购公告

项目概况：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）污水站运维及水质在线监测系统运维服务项目（三次）（AHTF-2024006C）的潜在供应商应在六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）官网（http://www.lasdlrmyy.cn/）获取采购文件，并于2024年5月6日15点 00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：AHTF-2024006C

2、项目名称：六安市叶集区人民医院www.lasdlrmyy.cn（六安市第六人民医院）污水站运维及水质在线监测系统运维服务项目（三次）

3、项目类型：服务类

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：15.00 万元

6、最高限价（如有）： 15.00万元。

7、采购需求：具体采购需求详见磋商文件。

8、服务期限：两年（合同一年一签，服务合格后续签，续签最多不超过一次）。

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

10、标段（包别）划分：不划分。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

## 3.本项目的特定资格要求：无;

## 三、获取采购文件

1、六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）污水站运维及水质在线监测系统运维服务项目（AHTF-2024006C）的潜在供应商应在六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）官网（http://www.lasdlrmyy.cn/）获取采购文件，并于2024年5月6日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

2、磋商文件每套售价：0元/份。

## 四、响应文件提交

1、响应文件递交截止时间：2024年5月6日15点00分（北京时间）

2、响应文件递交方式：现场递交。

3、响应文件递交地址：各供应商须在响应文件递交截止时间前将纸质版本响应文件密封完整后递交至六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）10楼小会议室；

4、注意事项：如未按要求提交响应文件或磋商时间截止后递交的文件均不予接收。造成不予接收的情况由供应商自行负责，采购人及采购代理机构不予承担责任。

## 五、响应文件开启

1、时间：2024年5月6日15点00分（北京时间）

2、地点：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）10楼小会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起至投标截止时间。

七、其他事宜

磋商结束后，磋商小组将现场告知并要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。在接到二轮报价通知后，供应商必须在规定的时间内（原则上不超过15分钟）将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或授权委托人签字盖章后，以纸质形式提交，采购代理机构现场向磋商小组、采购人公布。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1、采购人信息

名    称：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

地    址：六安市叶集区民强北路与兴叶大道交叉口

联系人：程老师

联系方式：0564-6488125

2、采购代理机构信息

名称：安徽同方工程咨询有限公司

地址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼

联系方式：0564-3284233/3335022

3、项目联系方式

项目联系人：崔工

电话：0564-3284233/3335022

2024年4月26日

## 一、供应商须知

## （一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院） |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：安徽同方工程咨询有限公司 地址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼 |
| 3 | 磋商有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 服务类 |
| 5 | 项目名称 | 六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）污水站运维及水质在线监测系统运维服务项目（三次） |
| 6 | 项目编号 | AHTF-2024006C |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：合同签订后，每年根据考核结果支付当年费用。 |
| 8 | 服务期 | 两年（合同一年一签，服务合格后续签，续签最多不超过一次） |
| 9 | 中标服务费 | 招标代理服务费：依照计价格【2002】1980 号文件标准计算，向项目的成交人收取，同时为确保代理服务质量，允许各类项目代理服务费每包保底收费贰仟元整；评审费若发生按实支付。成交供应商领取成交通知书前一次性向采购代理机构付清。 |
| 10 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 12 | 勘察及对接 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。 |
| 13 | 提问与回复 | 供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以通过电话或书面形式向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。 |
| 14 | 响应文件份数及要求 | 正本1份、副本3份；胶装成册、密封提交。（电子档标书1份） |
| 15 | 递交响应文件注意事项 | 1、响应文件必须在响应截止时间前在现场纸质递交。 2、供应商应在响应文件密封袋中提供电子版响应文件（U盘） |
| 16 | 社保证明材料（如有要求） | 本项目无社保要求。 |
| 17 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商,评审时磋商小组应当按照下列第3条不良信用记录查询渠道对供应商是否存在不良信用记录进行查询： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）严重违法失信企业名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） |
| 18 | 备注二 | 特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 19 | 中标（成交）通知书发出的形式 | ☑纸质 □数据电文 |

## （二）供应商资格

见本项目采购公告

## （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、磋商授权书；

4、磋商响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

## （四）响应文件的提交

## 1、响应文件的密封和标记

## 1.1响应文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称、密封口处须有法定代表人或授权委托人签字（或加盖印章）。

## 1.2如果未按规定封装或加写标记，代理单位将不承担响应文件错放或提前开封的责任，且响应文件给予退回。

## 2、响应文件的提交

## 2.1供应商应在响应文件提交截止时间之前，截止开标时间止不接收任何响应文件。

## 2.2供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封并现场递交至磋商地点。

## （五）磋商程序

1、磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，磋商小组将与供应商分别进行磋商。

3、磋商是分别单独进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。

4、磋商采用一轮磋商、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定。

5、磋商结束后，磋商小组将现场告知并要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。在接到二轮报价通知后，供应商必须在规定的时间内（原则上不超过15分钟）将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或授权委托人签字盖章后，以纸质形式提交，采购代理机构现场向磋商小组、采购人公布。

## （六）评审及异常情况处理

1、磋商小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商。

2、磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过磋商，供应商所提供的服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、若废标条款符合第一款情形，且该次磋商为重新组织磋商，经现场磋商小组决定后可继续进行磋商。

4、重新组织磋商，采购单位将通过六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）官网进行公告。

## （七）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所服务内容等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、供应商应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

3、供应商如果对磋商文件的其他任何内容有相关疑问，可以通过书面形式向采购人或代理机构提出（疑问文件须加盖单位公章）。

4、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## （八）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

4、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。

5、在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述（即付款方式）规定。

6、采购文件和合同中没有约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款。

7、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

8、政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

9、延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR支付逾期利息。

10、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

## （九）澄清及变更

磋商文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

## （十）验收与支付

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

## （十一）质疑

1、质疑人认为磋商结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报六安市公共资源交易监督管理局予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

## 二、采购合同

（甲乙双方可自行拟定）

## 采购需求

（一）污水处理站基本概况

叶集区人民医院污水处理站日处理量300m³，采用“预消毒→调节池→缺氧→接触氧化→接触消毒”二级处理工艺。废水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政管网。

（二）污水站运营维护内容及水质在线监测系统运行维护管理

1.维护保养人员根据各个设备的保养周期定期对污水站运行设备进行设备的日常维护、保养、维修等工作，保存设备维护保养记录，形成设备维护记录档案，各种设备要精心保养维护，保证污水达标排放。

2.依据水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范，保证设备正常稳定运行（包括但不限于通过仪器进行自动的零点和量程校正；水泵、管路、预处理设施的清洗、保养、维修、更换等工作，保证管路畅通；数据传输，数据比对等）具体项目清单如下：

| 污水站运营维护项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台） |  |
| 1 | COD在线分析仪 | 1 |  |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | 1 |  |
| 3 | 智能水样采样器 | 1 |  |
| 4 | PH在线水质分析仪 | 1 |  |
| 5 | 超声波明渠流量计 | 1 |  |
| 6 | 各类水泵 | / |  |
| 7 | 环保数据采集仪 | 1 |  |
| 8 | 斜管沉淀池 | / |  |
| 9 | 二氧化氯发生器 | 1 |  |
| 10 | 机械格栅 | 1 |  |
| 11 | 好氧风机 | 2 |  |
| 12 | 板框脱水机（脱泥压滤器） | 1 |  |
| 13 | 各类主、副电控柜 |  |  |

（三）排污许可证的管理及监测填报

依据《医疗机构排污许可证申请与核发技术规范》 HJ1105-2020 和《排污许可证管理暂行规定》中规范要求，对我院污水站的总排口废水、污水处理站的有组织废气、无组织废气、污水处理站周界噪声进行手工检测，并依据手工检测结果进行网上实时填报发布，并按照“安徽省排污单位自行 监测信息发布平台”的要求以及“全国排污许可证管理信息平台”制定自行监测方案、自行监测报告、平台数据维护等工作，同步和环保主管部门做好所有数据的对接工作。所有涉及手工检测项须由具备 CMA 资质的第三方检测机构出具检测报告。

（四）污水站危废处置

污水站产生的污泥及在线监测设备产生的废液按规定登记及管理并委托有资质单位进行处置。

（五）污水在线监测设备计量检测服务

安徽省在线设备(COD、氨氮)年度溯源核查，并出具鉴定报告。

（六）在线设备检测比对

在线设备(COD、氨氮、PH、流量计)月/季度的监测比对。

（七）二次供水检测

检测项目：砷、硒、铬（六价）、汞、铅、镉、锌、铜、锰、铁铝、四氯化碳、三氯甲烷、总硬度、溶解性固体、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、氰化物、色度、pH、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、氟化物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、臭氧、游离余氯。

备注：要求出具的相关监测报告由具有省级及以上CMA监测资质认定的单位实施并加盖CMA印章。（一年2次）

（八）医疗危废

医院产生的其它危废（二甲苯废试剂（HW49）、医学实验使用后的废弃的化学试剂等（年产废量＜0.2t）。

（九）环境应急预案编制工作

负责编制各项安全、操作、工作、人员职责等制度，并制作相应标识标牌，同时保障各项制度落实;制定污水处理站应急预案，至少每年组织一次应急预案演练;至少每年组织一次培训，并做好演练培训记录;

（十）其它要求

1、污水站正常运行产生的其它费用由成交供应商承担，并在成交后协助采购人办理排污许可证、排水许可证等相关证件。

2、运营维护服务费包含人工费、差旅费、试剂费、药剂费、维修费（包含但不限于损耗材、零配件、设备费等）、税费和备品备件费用等。

（十一）人员配备

项目负责人 1 人：具有环保类工程师证书；污废水处理工 1 人：具有相关专业操作类证书；机电工 1 人：具有一定的机电运维常识。

响应文件中提供以上人员名单及证书扫描件。

（十二）成交供应商的义务和职责

1.运维服务期内，若因成交供应商对仪器设备的运行维护未达到环保局的管理要求或设备故障原因导致采购人在接受上级环保部门监督检查时受到处罚，其罚款全部由中标人承担，同时医院有权拒绝支付当年的服务费。在环保检查时期必须指派专业人员在现场配合检查并做好现场解说。

2.成交供应商在运维服务期内，每周至少一次到医院对水污染源在线监测系统进行巡检、日常维护，如果少于每周一次的日常巡检、日常维护，医院有权按运维时间（以周计算）比例的双倍扣除当年相应的服务费。

3.成交供应商应建立健全相关岗位责任制、操作规程及维护保养制度，建立相关的工作台帐，记录运行情况。进行维护作业时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

4. 因设备维护保养问题产生的环保局在线督办单，由成交供应商负责处理完善(包括纸质报告、平台回复、现现场图片、送环保局盖章直到督办单消为止)并做好台账登记。

5.负责污水处理站生产运营中的安全工作,包括污水站各类原材料搬运、储存和使用中的安全，管道、池体和设备设施维修、维护工作中的安全等一切生产运营安全工作;做好安全预防工作、配备安全防护装备;如在运行期间发生安全生产事故,产生的责任、损失、费用和罚款由供应商承担;

6.运维期内提供无偿技术服务,同时完整收集每日水处理数据,如流量、水质、加药量等，建立数据库，做好日常水质分析、保存记录完整的各项资料(如:构筑物和设备设施维修保养工作的记录文档)，及时整理汇总、分析运行记录，建立运行技术档案，为医院后期水处理资料分析及改进提供数据支持。

7.负责配合医院各项迎检工作，做好相关资料整理、制作和收集，符合各项检查的标准和要求（如、文明城市创建、安全生产等各项检查)

8.负责污水站检修、维修的人员（队伍）调度安排，在设备发生故障，接收到故障通知后10分钟内响应应急处置，一小时内检修、维修的人员到达现场，六小时内检修解除故障。在确实没有维修条件的情况下应及时汇报，并采取有效的应急措施，防止出现环境和安全事故。

9.负责污水处理站托管运营的人员在进行有限空间作业、动火作业等特种作业时必须提前报备履行相关手续且作业现场不少于两人(修理时须有2人（含）及以上人员在场，且需持有特种作业操作证）。

10.成交供应商在运维服务期内，若存在违法行为（如数据造假，设备不准确导致排放不达标等）由成交供应商负全部法律责任。

注：以上“成交供应商的义务和职责”条款为本服务采购项目实质性条款，供应商必须书面承诺满足或优于，若不承诺或承诺不满足或虚假承诺，将视为无效响应并按相关规定予以处理。

## 四、评分标准

1、本次磋商采用百分制评分法，商务（报价）权重30%，经评审满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分，得30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100。

注：超过最高限价的最后磋商报价为无效报价，按废标处理。

具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标分 （70分） | 体系认证 | 供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的： （1）质量管理体系认证； （2）环境管理体系认证； （3）职业健康安全管理体系认证； 每提供1个体系认证得5分，满分15分。 注：响应文件中提供证书扫描件。 | 0-15 |
|  | 业绩 | 供应商具有类似业绩，每提供一个得 6 分，本项满分 30 分。 注：需提供有效的、完整的合同或协议原件扫描件；业绩必须为供应商自已的合同或协议业绩（合同签订主体为供应商，重组合并后的公司前身业绩应提供有效的市场监督部门变更证明材料，否则不予认可）。 | 0-30 |
|  | 项目负责人 | 1、项目负责人具有环保类专业高级及以上职称，得 7 分。 项目负责人具有环保类专业中级职称，得 5 分。 注：响应文件中提供项目负责人职称证书扫描件； | 0-7 |
|  | 运营方案 | 供应商针对本项目理解,根据项目实际需求，提供符合本项目 的运营方案，包含但不限于下列内容： ①实施计划； ②重难点分析及解决方案； ③安全措施； ④环保措施； 根据供应商提供的方案中针对上述各小项内容的体现情况，由磋商小组按顺序分别进行评审： （1）方案中对应小项内容与项目实际需求有出入，逻辑不清晰，内容缺失的，该小项得 1 分； （2）方案中对应小项内容贴合项目实际需求，逻辑清晰，内容全面的，该小项得 2 分； （3）未提供方案或未体现对应小项内容的，对应小项不得分。 本项最高得 8 分。 | 0-8 |
|  | 污水设备 设施维护 方案 | 供应商针对本项目理解,根据项目实际需求，提供符合本项目的污水设备设施维护方案，包含但不限于下列内容： ①污水设备设施的维护方案； ②检修计划安排； 根据供应商提供的方案中针对上述各小项内容的体现情况，由磋商小组按顺序分别进行评审： （1）方案中对应小项内容与项目实际需求有出入，逻辑不清晰，内容缺失的，该小项得 1 分； （2）方案中对应小项内容贴合项目实际需求，逻辑清晰，内容全面的，该小项得 2 分； （3）未提供方案或未体现对应小项内容的，对应小项不得分。 本项最高得 4 分。 | 0-4 |
|  | 突发环境 事件应急 处置方案 | 供应商针对本项目理解,根据项目实际需求，提供符合本项目的突发环境 事件应急处置方案，包含但不限于下列内容： ①危废泄露突发状况应急处置方案； ②设备设施故障突发状况应急处置方案； 根据供应商提供的方案中针对上述各小项内容的体现情况，由磋商小组 按顺序分别进行评审： （1）方案中对应小项内容与项目实际需求有出入，逻辑不清晰，内容缺 失的，该小项得 1.5 分； （2）方案中对应小项内容贴合项目实际需求，逻辑清晰，内容全面的， 该小项得 3 分； （3）未提供方案或未体现对应小项内容的，对应小项不得分。 本项最高得 6 分。 | 0-6 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格作为评标基准价，其价格分为满分30分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入保留至小数点后两位数）： 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30％×100 |  |  |

2、技术标分汇总方法：对某一供应商的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术标分之和。

3、得分汇总

（1）将每个有效磋商供应商的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该磋商供应商的综合总得分。

（2）按照有效磋商供应商综合总得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。

## 五、响应文件格式

项目

响

应

文

件

第   包

供应商：

年  月  日

## 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 磋商授权书 |  |
| 四 | 磋商响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 相关服务承诺函 |  |
| 八 | 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

## 附件一

## 报价单

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商签章：

日  期：   年   月   日

注：①表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

②运营维护服务费包含人工费、差旅费、试剂费、药剂费、维修费（包含但不限于损耗材、零配件、设备费等）、税费和备品备件费用等。

## 附件二

## 供应商基本信息

## 附件三

## 磋商授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         （编号：           ）项目磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商签章：

日期：

## 附件四

## 磋商响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号磋商公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方           （磋商单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。

4、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商签章：

日期：

## 附件五

## 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照磋商文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商签章：

日期：

## 附件六

## 响应情况表

| 按磋商文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商签章：

日期：   年   月   日

注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应磋商文件要求。

附件七

## 相关服务承诺函

(供应商可自行制作格式)

## 附件八

磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

## 附件九

六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）污水站运维及水质在线监测系统运维服务项目竞争性磋商二轮报价表

致：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）(采购人)

- 我方愿在前一轮次磋商（响应性文件内报价为首次报价）报价的基础上对六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）污水站运维及水质在线监测系统运维服务项目进行二轮报价：

| 序号 | 项目名称 | 二轮报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）污水站运维及水质在线监测系统运维服务项目 |  |
| - 合计 |  |  |

2、其他部分与响应性文件内容一致。各分项报价按照二轮报价与一轮报价下浮比例同比例下浮。

供应商：                          （盖章）

法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）

日期：    年   月   日

（注：各供应商单独备足空白“二轮报价表”并加盖单位公章，用于第二次报价时填写，请供应商自行准备多份，用于后续报价）。