六安市叶集区人民医院（市六院）监护仪维保项目附件

监护仪维保参数要求:

| 序号 | 参数 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、保修数量、品牌型号 | 约85台，含：GE Dash4000、迈瑞imec10、迈瑞imec8、迈瑞iPM12、迈瑞iPM8、迈瑞pm8000、理邦im60、理邦im50等具体以实际数量结算。 |  |  |
| 2、维保形式 | 全保，在保修服务期内免费提供所有保修所需配件及需定期更换的耗品（各型号血氧探头、心电导联线、血压袖带及延长管）；含不限次数的现场检修、维护保养。 |  |  |
| 3、维保期限 | 维保期限：本次谈判服务周期为期一年，经考核合格后续签下一年度合同，最多可续签两年。 |  |  |
| 4、备品保障 | 保证故障发生时，若48小时内无法修复，需提供高质量“备用机”，送至使用科室，延时一天，按1:1顺延保修时间 |  |  |
| 5、配件保障 | 投标人具有强大的耗品供应能力，在甲方存放充足耗品供甲方及时使用（含各型号的血氧探头、心电导联线、血压袖带及延长管） |  |  |
| 6、人员保障 | 投标人应具有强大技术保障团队，安徽省内必须具有承担本项目所必须的专业技术工程师人数≥2名，并提供工程师社保缴纳证明 |  |  |
|  | 投标人应在安徽省内地区设立常驻服务机构。并承诺提供每天 24 小时服务支持，当设备出现故障时，供应商须在 30 分钟内响应，提供电话技术支持。如电话解决不了设备故障， 供应商须在 4小时（包括节假日）内派出技术人员到达设备使用现场进行维修，对故障件免费提供备件支持，并负责故障件更换直至排除故障；为提供更专业、便捷的维修服务， 投标人必须提供客户服务专线电话； |  |  |
| 7、质量保障 | 服务期内： 1、供应商应承诺提供完善的质量保证措施，对维保设备提供每年 2 次定期维护、保养、校正服务，包括设备安全检查，质量检查，状态检查，除尘保养，确保设备处于正常工作状态。定期维护结束后，向设备工程部提交详细的检查报告； 2、维修方指定工程师为用户提供每季度1次设备巡检，巡检内容包括附件外观检查、监护仪性能测试、运行状态检查等，定期上门巡检，提供巡检报告和维修报告给设备工程部； 3、每年维保服务结束前，将这一年度内维修服务报告、巡检、保养报告电子扫描件，统一提供给设备工程部； |  |  |
|  | 院方依据临床客户满意度调查表每半年做一次满意度评分，90 分以上为合格，90分以下为不合格，并对中标公司进行谈话整改，谈话后未整改的，院方有权随时终止合同 |  |  |