六安市叶集区人民医院（市六院）姚李分院DR、乳腺钼靶放射防护预评、控评服务询价附件

设备品牌型号：

- 万东 新东方1000MC型医用X射线摄像系统

2、万东 DM-2A型数字乳腺X射线机

参数要求：

1、投标人要具有独立法人资格，有履行合同能力并取得CMA资质

2、具备安徽省卫健委颁发的《放射卫生技术服务机构资质证书》

3、具备安徽省质量技术监督局颁发的《检验检测机构资质认定证书》

4、投标单位拟派的项目负责人必须具有放射卫生专业技术职称证书；具有履行合同必需的设备和专业技术能力

5、投标人近三年内完成过安徽省至少5例二级以上医院的类似项目业绩（以委托合同为准）；检测报告能满足省、市放射卫生和生态环境督察要求

6、检测的项目与国标要求的内容一致（除设备本身不具备外）

7、本次报价包含预控评所有费用，包括专家、检测、车旅费等

8、不得将服务项目进行任何形式的转包