竞争性磋商文件

（货物类）

项目名称：六安市叶集区人民医院耳内镜手术

器械采购项目(第二次)

项目编号：LASYJQRMYY-YXZBB20260611

采 购 人：六安市叶集区人民医院（市六院）

采购时间： 2026年6月

目  录

竞争性磋商公告	3

一、供应商须知	6

二、采购合同	15

三、采购需求	25

四、评审方法和标准	29

五、响应文件格式	33

六安市叶集区人民医院（市六院）耳内镜手术器械采购项目（第二次）竞争性磋商公告

项目概况：六安市叶集区人民医院（市六院）耳内镜手术器械采购项目（项目编号：LASYDEJQRMYY-20260611）的潜在供应商应在六安市叶集区人民医院官网（http://www.lasdlrmyy.cn/）获取采购文件，并于2026年6月30日10点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：LASYJQRMYY-YXZBB20260611

2、项目名称：六安市叶集区人民医院（市六院）耳内镜手术器械采购项目

3、项目类型：货物类

4、是否为带量采购：否

5、采购方式：竞争性谈判

6、采购预算：8万元

7、采购数量：据实结算

8、采购需求：具体内容见采购文件

9、请潜在供应商将设备相关重要部件等自拟格式分项报价

10、是否接受联合体：不接受联合体。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

①投标人应具有投标产品所对应的且有效的“医疗器械生产许可证”或“医疗器械生产备案凭证”或“医疗器械经营备案凭证”或“医疗器械经营许可证”或国家法律法规规定的其他资格要求。

②投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械注册管理的，投标人应提供所投产品相应有效的注册证或备案证；进口产品须提供投标产品相应有效的进口注册证

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起至开标时间前

2、地点：六安市叶集区人民医院官网（http://www.lasdlrmyy.cn/）。

3、方式：网上下载

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年6月30日10:00（北京时间）

2、地点：六安市叶集区人民医院住院部8楼医学装备部

3、响应文件提交方式：投标人法定代表人或授权委托人现场递交响应文件，或邮寄方式，邮寄地址：安徽省六安市叶集区人民医院住院部8楼医学装备部收 0564-6488025。

五、开启

1、时间：2026年6月30日10:00（北京时间）

2、地点：六安市叶集区人民医院住院部10楼小会议室

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名称：六安市叶集区人民医院

地址：安徽省六安市叶集区人民医院8楼医学装备部

联系方式：台老师  电话：0564-6488025

一、供应商须知

（一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市叶集区人民医院（市六院） |
| 2 | 磋商有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| 3 | 项目类型 | 货物类 |
| 4 | 项目名称 | 六安市叶集区人民医院（市六院）耳内镜手术器械项目（第二次） |
| 5 | 项目编号 | LASYJQRMYY-20260611 |
| 6 | 管理费交纳方式 | 成交供应商按季度向采购人交纳管理费，首次缴纳管理费须于合同签订后第四个月的前10个工作日内一次性交纳至采购人指定账户，以此类推。 （供应商提交的响应文件中如有关于管理费交纳方式的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 7 | 合同履行期 | / |
| 8 | 履约保证金 | 1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 / %的履约保证金（最高缴纳比例不得超过合同金额的2.5%）。 2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 3、项目验收结束后应及时退还履约保证金。 |
| 9 | 勘察及对接 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。 |
| 10 | 提问与回复 | 供应商若对磋商文件有关内容存在理解障碍，或认为磋商文件表述有模糊不清之处，可通过电话向采购人（采购代理机构）在线提出，采购人（采购代理机构）收到供应商提问后将及时通过电话回复。该渠道仅接受关于项目的一般性疑问（非质疑），供应商提问时应当隐藏自身信息，直接提出针对项目的相关疑问即可。 |
| 11 | 质疑与答疑 | 供应商如果对采购文件内容有相关疑问，向采购人以书面形式提出（联系方式见谈判公告）。采购人对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为谈判文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询，投标人须自行承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。 |
| 12 | 响应文件份数及要求 | 1、响应文件壹式三份。其中，正本1份、副本2份。 2、供应商应将响应文件密封递交，并在封袋上加盖供应商公章。 |
| 13 | 递交响应文件注意事项 | 1、响应文件递交地点：六安市叶集区人民医院（市六院）住院部8楼医学装备部。 2、响应文件提交方式：投标人法定代表人或授权委托人现场递交响应文件，或者邮寄等其他方式。 3、响应文件递交截止时间：北京时间：2026年6月30日 10:00整，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 4、响应文件一式三份，正本一份，副本两份，标书封面注明“正本”、“副本”字样，胶装成册，密封提交，如未按本条款要求制作响应文件，将导致响应无效。 |
| 14 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） |
| 15 | 备注二 | 特别提醒：供应商参与采购项目，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 16 | 成交通知书发出的形式 | 纸质 数据电文 |

（二）供应商资格

见本项目采购公告

（三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、磋商授权书；

4、磋商响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函；

8、磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

（四）响应文件的提交

1、响应文件的提交

详见须知前附表。

2、响应文件的装订

详见须知前附表。

（五）磋商程序

1、磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，磋商小组与供应商分别进行磋商。

3、磋商是分别单独进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。

4、磋商采用一轮磋商、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定。

5、磋商结束后，磋商小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给磋商小组。

（六）评审及异常情况处理

1、磋商小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商。

2、磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足三家的（若采购项目是政府购买服务项目只有2家的，竞争性磋商活动可以继续进行）；

（2）供应商的报价均低于了最低限价，经过多轮磋商仍低于最低限价的；

（3）经过磋商，供应商所提供的服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织磋商，采购单位将另行通知。

（七）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投服务各环节所发生的一切费用。

2、如有需要，供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外服务费用或索赔的要求。

3、供应商如果对磋商文件的其他任何内容有相关疑问，可以网上提出。

请供应商及时通过网站相关公告栏目查看答疑文件。

4、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

（八）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于成交通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

3、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。

4、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（九）澄清及变更

磋商文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

（十）验收与支付

1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照磋商文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

（十一）质疑

1、质疑人认为磋商结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对采购项目中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向相关部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

二、采购合同

（合同格式仅供参考，具体以实际签订为准）

采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：六安市叶集区人民医院耳内镜手术器械采购项目

项目编号：LASYJQRMYY-20260610

甲方(采购人)：六安市叶集区人民医院（市六院）

乙方(成交供应商)：

签 订 地：六安市叶集区

签订日期：      年     月     日

六安市叶集区人民医院 (以下简称：甲方) 通过竞争性磋商方式采购活动，经磋商小组评定，(成交供应商名称) (以下简称：乙方)为本项目成交供应商，现按照磋商文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同标的名称、规格型号、数量、价格

| 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 免费保修期（年） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 按需供货，据实结算 |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

该合同总价已包括材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及免费保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

二、合同标的配套耗材、试剂及须定期更换的零部件等情况

1、合同标的配套耗材价格清单（院方可自主选择）

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、合同标的配套试剂【单人次费用】价格清单（院方可自主选择）

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、合同标的须定期更换零部件价格清单（院方可自主选择）

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、本合同标的若有相关配套试剂（单人次费用）、耗材及须定期更换零部件，则须依次填写相应价格清单且随市场价只降不涨，否则默认为乙方免费提供，若无则标注“无”【不可删除上述相关表格】；

2、免费保修期内免费更换所有零部件（包括须定期更换零部件）；

3、试剂、耗材的回款周期为6个月。

三、质量要求

1、乙方须提供全新、未经使用的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件规定的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物质量出现问题，乙方按《产品质量法》的规定负责包退换，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方应负责修理，但费用由甲方负担。

四、付款方式及履约保证金

□货到医院并安装投入使用至少壹个月后，经验收合格由归口科室（医学装备部）协调财务科付合同总额的90%，余款一年后付清；若验收不合格则终止合同并原路退回合同标的，乙方承担一切损失。

□合作期（      【大写】个年度）内乙方按需供货并遵照成交单价由归口科室（总务科□、设备科□、信息科□、其他□        ）据实结算，当季度次月20日前完成上季度货款结算工作。

□由乙方先行向甲方指定账号缴纳成交金额5%的履约保证金后再签订本合同，未缴纳履约保证金则本合同暂缓生效。备注：乙方凭转账单至财务科开具履约保证金收据，待合同期满之日起5个工作日内由甲方归口科室协助无息还本金。

五、交货时间及地点

乙方应于合同生效后    个日历天内供货□（按需供货□）及安装完毕，完成与货物相关的安装和调试等全部工作，并提交一份完整的系统测试报告交付甲方进行验收，安装调试过程中的安全责任由乙方负责，如造成人员伤亡或财产损失均由乙方承担责任。本合同货物的交货及安装地点：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）。

六、售后服务

1、合同标的免费保修    年（大写，自验收合格之日始计算免费保修期，免费保修范围含所有零部件，包括须定期更换零部件）。在免费保修期内，均能享受本公司提供的免费维修服务，如有质量问题，在接到报修通知后2小时内做出响应，24小时到达用户现场予以维修，直到用户满意为止；保修期满后只收取更换配件费用，无其他费用。

2、乙方有经过专门培训过的售后服务人员，可以配合厂家工程师，也可独立的进行在保修期内的免费维修服务，以及免费保修期后的有偿终身保养和免费的简单维修。

七、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。由此带来的损失均应由乙方负责。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可采取协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任一方可向甲方所在地法院起诉，因诉讼产生的律师费、诉讼费、差旅费等合理支出由败诉方承担。

（签字盖章页）

甲方（盖章）：

法定代表人 或授权代表签字：

日 期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人 或授权代表签字：

日 期： 年 月 日

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务，成交供应商应支付给采购人的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象， 包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与磋商文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果磋商文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属， 详见合同专用条 款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不 得违背磋商文件确定的事项；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加) 对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1 磋商文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按供应商须知前附表的约定提交不超过合同价2.5%的履约保证金；

2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 采购需求

耳内镜手术器械清单：

| 耳内镜手术器械包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 备注 |  | 单位 | 数量 | 单价 |
| 1 | 0°耳内镜 | 2.7*110 | 国产 |  | 支 | 2 |  |
| 2 | 耳内镜镜鞘（带水阀） | 外径3.5内孔3.1配内窥镜规格2.7*110 0° | 国产 |  | 支 | 1 |  |
| 3 | 耳钳 | 0°4×85 | 鳄鱼嘴型超精细,可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 4 | 耳钳 | 30°下弯4×85 |  |  | 把 | 1 |  |
| 5 | 耳钳 | 45°4×85 |  |  | 把 | 1 |  |
| 6 | 中耳息肉钳 | 0°0.8×1.3×85 | 卵圆口超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 7 | 中耳息肉钳 | 45°0.8×1.3×85 | 卵圆口超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 8 | 中耳息肉钳 | 0°1.6×85 | 超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 9 | 中耳息肉剪 | 0°4×85 | 超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 10 | 锤骨剪 | 上开口2.3，精细 | 超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 11 | 听小骨安装钳 | 下弯 | 超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 12 | 听小骨安装钳 | 右弯 | 超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 13 | 听小骨安装钳 | 左弯 | 超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 14 | 耳道皮瓣刀 | 0°2.5mm直切 | 国产 |  | 把 | 1 |  |
| 15 | 耳道皮瓣刀 | 70°2.5×165 | 国产 |  | 把 | 1 |  |
| 16 | 耳道皮瓣刀 | 45°3.0×165 | 鳄鱼嘴型超精细,可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 17 | 耳道皮瓣刀 | 45°中空2.5×165 |  |  | 把 | 1 |  |
| 18 | 耳道皮瓣刀 | 中空反向60°2.5×165 |  |  | 把 | 1 |  |
| 19 | 耳显微耳钩 | 反向45°1.5mm×165钝头 | 卵圆口超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 20 | 耳显微耳钩 | 反向70°1.5mm×165钝头 | 卵圆口超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 21 | 耳显微耳钩 | 90°2.0mm尖头 | 超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 22 | 耳显微耳钩 | 45°2.0mm尖头 | 超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 23 | 耳显微剥离器 | 下弯15°2.8mm | 超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 24 | 耳显微剥离器 | 1.5mm直 | 超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 25 | 耳显微剥离器 | 左弯 | 超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 26 | 耳显微剥离器 | 右弯 | 超精细，可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 27 | 显微耳针 | 微弯，尖头 | 国产 |  | 把 | 1 |  |
| 28 | 显微耳针 | 0.4 mm菱型 | 国产 |  | 把 | 1 |  |
| 29 | 显微耳针 | 0.6mm 菱型 | 鳄鱼嘴型超精细,可拆卸。 |  | 把 | 1 |  |
| 30 | 刮匙 | 1.0×1.8-1.3×2.0（双头） |  |  | 把 | 1 |  |
| 31 | 刮匙 | 1.6×2.6-2×3.2（双头） |  |  | 把 | 1 |  |
| 32 | 医用吸引接头 | Φ5×110 | 卵圆口超精细，可拆卸。 |  | 个 | 1 |  |
| 33 | 耳用吸引管 | 头端45°Φ1.5×75 | 卵圆口超精细，可拆卸。 |  | 根 | 1 |  |
| 34 | 耳用吸引管 | 头端微弯Φ1.5×65 | 超精细，可拆卸。 |  | 根 | 1 |  |
| 35 | 耳用吸引管 | 头端蘑菇头45°Φ1.5×60 | 超精细，可拆卸。 |  | 根 | 1 |  |
| 36 | 耳用吸引管接头 | 60mm接头（插入式） | 超精细，可拆卸。 |  | 支 | 1 |  |
| 37 | 耳用吸引管 | 5.0mm（乳突） | 超精细，可拆卸。 |  | 根 | 1 |  |
| 38 | 耳用吸引管 | 3.5mm（乳突） |  |  | 根 | 1 |  |
| 39 | 耳用吸引管 | 3mm工作长度70—80cm |  |  | 根 | 1 |  |
| 40 | 耳用吸引管 | 2.5mm工作长度70—80cm |  |  | 根 | 1 |  |
| 41 | 耳用吸引管 | 2mm工作长度70—80cm |  |  | 根 | 1 |  |
| 42 | 耳用吸引管 | 1.8mm工作长度70—80cm |  |  | 根 | 1 |  |
| 43 | 耳用吸引管 | 1.5mm工作长度70—80cm |  |  | 根 | 1 |  |
| 44 | 耳用吸引管 | 1mm工作长度70—80cm |  |  | 根 | 1 |  |
| 45 | 耳用吸引管 | 0.8mm工作长度70—80cm |  |  | 根 | 1 |  |
| 46 | 耳用吸引管 | 1.5头上弯45° |  |  | 根 | 1 |  |
| 47 | 耳用吸引管 | 1.5头下弯45° |  |  | 根 | 1 |  |
| 48 | 耳用探针 | 0°用于筋膜填补 |  |  | 把 | 1 |  |
| 49 | 耳用探针 | 45° |  |  | 把 | 1 |  |
| 50 | 中耳息肉剪 | 45°4mm |  |  | 把 | 1 |  |
| 51 | 中耳息肉剪 | 左弯 |  |  | 把 | 1 |  |
| 52 | 中耳息肉剪 | 右弯 |  |  | 把 | 1 |  |
| 53 | 耳科剪 | 直105mm |  |  | 把 | 1 |  |
| 54 | 耳科剪 | 弯105mm |  |  | 把 | 1 |  |
| 55 | 咽鼓管探针 |  |  |  | 把 | 1 |  |
| 56 | 筋膜压钳 | 螺旋式60*40 |  |  | 把 | 1 |  |
| 57 | 耳用骨锤 |  |  |  | 把 | 1 |  |
| 58 | 耳用骨凿 | 平2.0适合耳内镜手术 |  |  | 把 | 1 |  |
| 59 | 耳用骨凿 | 圆2.0适合耳内镜手术 |  |  | 把 | 1 |  |
| 60 | 乳突牵开器 | 3*3齿活动式钝头 |  |  | 把 | 1 |  |
| 61 | 乳突牵开器 | 3*4齿活动式尖头 |  |  | 把 | 1 |  |
| 62 | 外科敷料镊 | 1:2齿、直、直径1.4mm，长14.5cm |  |  | 把 | 1 |  |
| 63 | 解剖敷料镊 | 直径1.7mm，长14.5cm |  |  | 把 | 1 |  |
| 64 | 耳用损伤软骨镊 | 直长10cm |  |  | 把 | 1 |  |
| 65 | 镫骨足弓剪 | 左开口 |  |  | 把 | 1 |  |
| 66 | 镫骨足弓剪 | 右开口 |  |  | 把 | 1 |  |
| 67 | 中耳测量杆 | 0-7mm |  |  | 把 | 1 |  |
| 68 | 镫骨足板钩 | 圆，钩宽0.4mm |  |  | 把 | 1 |  |
| 69 | 鼓窦钩 | 钝头，钩宽4mm |  |  | 把 | 1 |  |
| 70 | 听小骨钢丝闭合钳 |  |  |  | 把 | 1 |  |
| 71 | 截短和准备模具 | 用于镫骨赝复物0.4mm |  |  | 把 | 1 |  |
| 72 | 耳用吸引专用消毒盒 |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 73 | 耳科显微器械消毒盒 |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 74 | 耳用显微钩针+显微刀专用消毒盒 |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上器械符合耳内镜、耳显微镜手术使用 |  |  |  |  |  |  |  |

四、评审方法和标准

# （一）资格审查

磋商小组对供应商的资格进行审查，审查响应文件是否响应了磋商文件的资格要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的资格不符合要求，资格审查不通过。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 审查 | 营业执照 | 未提供营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合磋商文件要求 |
|  | 信用要求 | 不符合磋商文件要求 注 ： 1.信用记录查询渠道： (1)被人民法院列入失信被执行人名单的(以 www.creditchina.gov.cn查询为准) (2)被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的(以ww w.creditchina.gov.cn查询为准) (3)被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (以www.ccgp.gov.cn/查询为准) (4)被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的(以 www.gsxt.gov.cn查询为准) 2.供应商在响应文件中无需提供证明材料，由采购人或者采 购代理机构查询供应商的信用记录，信用记录以响应截止时间 的记录信息为准。 3.信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查 询网页截图随其他采购资料一同存档备查。 4.在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均 不作为资格审查依据。 |
|  | 其他 | 供应商被行政监督部门作出禁止响应处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和磋商文件规定的应该按无效响应处理的情形 |

# （二）综合评审

由磋商小组根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审。

1、本次磋商采用百分制评分法，商务（报价）权重  15  %，经评审满足磋商文件要求且最后报价最高的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分，得 15 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（最后磋商报价/磋商基准价）×  15  %×100。

注：低于最低限价的最后磋商报价为无效报价，按废标处理。

具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（ 85分） | 供应商认证体系 | 供应商具备经国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的： 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书。 每提供一项证书得6分，本项最高18分，不提供不得分。 注：响应文件中须提供认证证书原件扫描件。 | 0-18 |
|  | 品牌影响力 | 该品牌器械具有三级及以上医院销售记录，每提供一份合同得7分，最多28分。 注：1、本项满分28分，正在履约和已履约业绩均予以认可，同一医院业绩只计分一次； 2、响应文件中提供业绩合同扫描件（不得遮盖），如业绩合同中无法体现服务内容等评审因素的，须同时提供加盖业主单位公章的证明材料扫描件。 | 0-28 |
|  | 产品退换货政策 | 供应商承诺允许临床科室在未使用前根据自身使用需求同种产品相似规格间免费调换，同意得9分，不同意得0分。 | 0-9 |
|  | 供货方案 | 根据供应商针对本项目提供的供货方案，由磋商小组进行评分。 1、要点详实、可操作性强，合理性、针对性强，完全符合本项目要求的得15分； 2、要点较全面，部分描述稍有欠缺，但总体合理、可行，满足项目要求的得10分； 3、描述内容简短但具有一定可行性的得5分； 4、方案差或者未提供本项不得分。 | 0-15 |
|  | 售后服务方案 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案，由磋商小组进行评分。 1、要点详实、可操作性强，合理性、针对性强，完全符合本项目要求的得15分； 2、要点较全面，部分描述稍有欠缺，但总体合理、可行，满足项目要求的得10分； 3、描述内容简短但具有一定可行性的得5分； 4、方案差或者未提供本项不得分。 | 0-15 |
| 价格分 （ 15分） | 满足磋商文件要求且最终报价最高的价格作为磋商基准价，其价格分为满分 15 分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入保留至小数点后两位数）： 磋商报价得分＝（最后磋商报价/磋商基准价）× 15 ％×100 |  |  |

2、技术标分汇总方法：对某一供应商的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术标分之和。

3、得分汇总

（1）将每个有效磋商供应商的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该磋商供应商的综合总得分。

（2）按照有效磋商供应商综合总得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。 若有得分相同的，按供应商的响应报价由低到高确定成交候选人的排序；若得分相同且响应报价也相同,则由采购人现场确定成交候选人排名先后顺序。

五、响应文件格式

# 项目

响

应

文

件

第   包

供应商：

# 年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 磋商授权书 |  |
| 四 | 磋商响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |
| ... |  |  |

附件一

附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商公章：

日期：
附件六

报价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 响应范围 | 全部 |
| 响应报价 （人民币） | 合计 元 （保留小数点后两位数字） |
| 备注 |  |

供应商公章：

日  期：   年   月   日

附件二

供应商基本信息

（包括但不限于营业执照复印件等）

附件三

磋商授权书

致：_________________（采购人）

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         （编号：           ）项目磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商公章：

日期：

附件四

磋商响应函

致：_________________（采购人）

1、根据项目编号：       号磋商公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方           （磋商单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方承诺完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最高报价的供应商。

供应商公章：

日期：

响应情况表

| 按磋商文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | 其他 | 磋商文件要求的其他内容 |  |  |

供应商公章：

日期：   年   月   日

注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应磋商文件要求。。
附件七

相关服务承诺函

(供应商可自行制作格式)

附件八

磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

附件：

六安市叶集区人民医院（市六院）耳内镜手术器械采购项目竞争性磋商二轮报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 响应范围 | 全部 |
| 响应报价 （人民币） | 合计 元（保留小数点后两位数字） |
| 备注 |  |

1、其他部分与响应文件内容一致。

供应商：                         （盖章）

法定代表人或授权委托人：                 （签字或盖章）

日   期：       年     月    日

（注：各供应商单独备足空白“二轮报价表”并加盖单位公章，用于第二次报价时填写）。