六安市叶集区人民医院太阳能管道更换项目（二次）

询 价 文 件

项目编号：HY-ZB-2026046

采   购   人：  六安市叶集区人民医院

采购代理机构：六安弘跃商务代理有限公司

2026年7月

目录

第一章、询价文件	3

一、询价书	3

二、供应商须知	5

三、评审方法及废标	12

四、采购需求	15

五、合同格式	15

第二章、报价文件	27

第一章、询价文件

# 一、询价书

受六安市叶集区人民医院委托，六安弘跃商务代理有限公司对六安市叶集区人民医院太阳能管道更换项目（二次）（项目编号：HY-ZB-2026046）以询价采购方式组织采购，请潜在供应商在六安市叶集区人民医院官网获取询价文件。

二、采购项目的名称及内容

1、采购项目名称：六安市叶集区人民医院太阳能管道更换项目（二次）

2、项目编号：HY-ZB-2026046

3、预算金额：35093.53元

4、采购方式：询价(一次报价)

4、最高限价：35093.53元，不高于最高限价的响应报价为有效报价，否则为无效报价。

5、服务期：15日历天。

6、服务地点：六安市叶集区人民医院。

7、采购需求：主要为六安市叶集区人民医院太阳能管道更换项目；详见采购需求。

8、付款方式：审计结算完成后，发包人支付至审定结算价款的97%；本项目质保期为2年，剩余3%作为质量保证金，待质保期满无质量问题后无息一次性付清（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价采购文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。）

三、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立法人资格，并具有有效的营业执照；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的询价。

5、本项目的特定资格要求：/

6、本项目不接受联合体。

四、获取报价文件的时间期限、地点、方式及售价

请潜在的供应商单位至六安市叶集区人民医院网站获取询价文件。

1、报价文件份数：胶装壹份正本，贰份副本

2、询价文件售价： 0元

3、采购代理服务费：供应商在响应报价中需充分考虑采购代理服务费2000.00元，造价咨询费800.00元，相关费用包含在投标总价，成交单位在领取成交通知书前支付采购代理服务费及造价咨询费。

五、响应文件首次递交截止时间、询价时间及地点

1、响应文件递交截止时间：2026年7月7日10时00分（北京时间）

2、询价时间：2026年7月7日10时00分（北京时间）

3、响应文件首次递交和询价地点：六安市叶集区人民医院十楼大会议室

4、本次询价活动将采用有效低价方法评审, 如价格相同则采取随机摇号方式确定成交单位。

备注：

（1）响应报价为响应人在响应文件中提出的各项支付金额的总和。成交人应向采购单位出具税务发票。

（2）项目报价书中如存在大写金额与小写金额不一致的，投标人须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

六、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采 购 人：六安市叶集区人民医院

地    址：六安市叶集区兴叶大道与民强北路交叉口

电    话：0564-6488125

采购代理机构：六安弘跃商务代理有限公司

地    址：六安市叶集区纬二路云端家居广场1幢415-416室

联 系 人：孙先生

电    话：15005641678

# 二、供应商须知

（一）、总    则

1.1.适用范围

本询价文件仅适用于本次招标所述的项目采购。

1.2.定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“采购代理机构”系指集中采购机构或依法经认定资格的其他采购代理机构。

1.2.3 “供应商”系指向采购人提交货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4“成交商”系指最终被授予合同的供应商。

1.3.投标费用

1.3.1  供应商必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.4.合格的供应商

1.4.1合格的供应商应符合询价文件载明的投标资格。

1.4.2供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包段（包别）或者不分包段（包别）的同一项目投标：

1.4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

1.4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

1.4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

1.4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

1.5.勘察现场

1.5.1供应商应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。

1.5.2勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到现场实地踏勘的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

1.5.3除非有特殊要求，询价文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.6.知识产权

1.6.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

1.6.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

1.7.本次询价文件解释权归采购人。

（二）、询价文件

2.询价文件构成

2.1询价文件包括以下部分：

2.1.1询价书；

2.1.2供应商须知；

2.1.3评审方法及废标；

2.1.4采购需求；

2.1.5合同格式；

2.1.6响应文件格式；

2.2 供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

2.3供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件。响应文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2.4供应商获取询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标公告发出之日起1个工作日内提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。

2.5询价文件的澄清与修改

2.5.1 按询价书规定方式进行澄清与修改

2.5.2在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在询价文件要求提交响应文件的截止时间三日前，在网站上发布变更公告或者书面告知潜在供应商。在上述情况下，采购人和供应商在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

（三）、响应文件的编制

3.1响应文件构成与格式

（1）供应商基本信息；

（2）响应函；

（3）无重大违法记录声明函；

（4）无不良信用记录承诺函；

（5）响应报价书；

（6）报价明细表；

（7）其他有关证明文件；

3.1.1响应文件是对询价文件的实质性响应及承诺文件。

3.1.2除专用术语外，响应文件以及供应商与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.3除非询价文件另有规定，响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.4除非询价文件另有规定，响应文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

3.1.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。

3.1.6开标后供应商的响应文件一律不予退还。

3.2报价

3.2.1供应商应以“包段”为报价的基本单位。并以“包段”为单位制作响应文件。

3.2.2价格标开标一览表中的投标总报价应包括投标货物以及服务产生的运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格，投标报价为签订合同的依据。

3.2.3供应商应在响应文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

3.2.4除非询价文件另有规定，每一包段只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

3.2.5采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

3.2.6除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3投标内容填写及说明

3.3.1响应文件须对询价文件载明的投标资格、货物、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

3.3.2供应商应在响应文件中提交询价文件要求的有关证明文件，作为其响应文件的一部分。

3.3.3供应商应在响应文件中提交询价文件要求的所有货物的合格性以及符合询价文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其响应文件的一部分。包括：

3.3.3.1货物主要性能（内容）的详细描述。

3.3.3.2保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

3.3.3.3响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖供应商公章。

3.4.投标保证金：/。

3.4.1有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按询价文件规定提交履约保证金。

（3）违反供应商诚信承诺书中承诺的。

3.5.投标有效期

3.5.1投标有效期：见询价书。

3.5.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担询价文件和法律规定的责任。

3.5.3投标有效期从投标截止日起计算。

3.6.响应文件编制

3.6.1 响应文件应按第二章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2当响应文件副本和正本不一致时，以正本为准。

（四）、响应文件的递交

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件制作、装订、密封要求：见询价书。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应当在询价文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达询价书指定开标地点。

4.3响应文件的修改和撤回

4.3.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其响应文件。

(五)、开标与评标

5.1开标

5.1.1主持人按下列程序进行开标：

5.1.1.1宣布开标纪律；

5.1.1.2公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称；

5.1.1.3宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

5.1.1.4按照询价书规定检查响应文件的密封情况，并宣布检查结果，确认无误后开标；

5.1.1.5按顺序公布供应商名称、投标报价、工期（合同履行期限）及其他内容，并现场记录；

5.1.1.6供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.1.1.7开标结束。

5.2响应文件的澄清、说明或补正

5.2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评审委员会可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

5.2.2响应文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

5.2.3开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

5.3评标

5.3.1评审委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足询价文件的实质性要求。

5.3.2符合性评审时，评委会将首先审查供应商是否符合询价文件符合性审查要求，实质上响应的投标应与询价文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

5.3.3在招标采购中，出现下列情形之一的，供应商的投标文件无效：

5.3.3.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（不适用）；

5.3.3.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3.3.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.3.3.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.3.3.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5.3.3.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5.3.4　有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.3.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.3.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.3.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.3.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.3.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.4废标处理

5.4.1在招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

5.4.1.1符合专业条件的供应商或对询价文件作实质响应的供应商不足三家的；

5.4.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.4.1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4.1.4因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

# 三、评审方法及废标

1、本次询价活动将采用有效低价方法评审。询价小组根据符合资格审查、符合性审查、采购需求、质量相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。如价格相同则采取随机摇号方式确定成交单位。

附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与报名的营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）； |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 3 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 4 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内） |  |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的询价 | 提供了法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应文件签署盖章 | 按询价文件格式要求加盖了供应商公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字或加盖人名章。 |  |
|  | 报价 | 供应商报价是固定价且未超过预算金额（询价文件有最高限价的，报价未超过最高限价）； |  |
|  | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益； 弄虚作假、相互串通的情形见附注 |  |
|  | 其他无效情形 | 无法律、法规和询价文件规定的其他无效情形； |  |
|  | 响应文件有效期 | 有效期满足询价文件要求的； |  |
|  | 响应文件装订方式 | 符合询价文件要求； |  |
|  | 响应文件格式 | 响应文件按规定的格式填写，内容完整且关键字迹清晰； |  |
|  | 备选方案 | 供应商不得提交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一询价项目有两个或者多个报价； |  |
|  | 响应文件内容 | 供应商提供的货物/服务无实质性遗漏 |  |
|  | 工程/货物/服务标准 | 符合“采购需求”要求，无重大偏差 |  |
|  | 供货期和供货地点 | 满足询价文件要求； | （选用，根据具体项目确定） |
|  | 付款方式 | 询价文件不允许偏差时，响应文件无负偏差； |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：符合询价文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格；进行符合性审查过程中，询价小组成员意见不同时，按少数服从多数的原则确定。

2、询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3。

3、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

2）因重大变故，采购任务取消的；

3）响应文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限；

4）实质性满足询价文件的供应商不足三家的。

4、在询价过程中，出现下列情形之一的，供应商的响应文件无效：

1）供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的响应文件，或对同一询价项目有两个或多个报价，且未声明哪一份有效的；

2）询价过程中，供应商报价明显低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

# 四、采购需求

# 一、项目概况：主要为六安市叶集区人民医院太阳能管道更换项目

# 二、本合同采用固定总价包干方式，合同总价已包含完成本项目全部工作内容所需的人工、材料、设备、运输、安装、调试、检测、验收、资料、税费、安全文明施工、成品保护、垃圾清运、管理费、利润、风险费及所有隐含费用，甲方无需另行支付任何其他费用，投标人请仔细核对工程量清单，如有不一致地方，供应商须向采购人及代理人提交答疑（在挂网期间），如未提出，投标人在中标后不予以调整。

# 三、安全措施：中标方为项目施工唯一安全责任主体，全面负责施工现场安全生产、现场管理、人员安全教育、隐患排查，承担全部安全管理责任与经济、法律后果。本项目为高空作业，施工期间发生高空坠落、物体打击、设备损坏、第三方人身财产损失，全部经济赔偿、法律责任由中标方独立承担。

# 四、工程逾期处罚标准：未按合同约定工期完成全部工程并竣工验收交付，每逾期一日，按合同包干总价0.004%向甲方支付工期逾期违约金；逾期违约金累计总额最高不超过合同包干总价8%。

# 五、人员配置要求： 配备项目负责人：1人，具备太阳能热水/光伏安装同类项目管理经验，熟悉高空作业、水电管路、设备调试、安全文明施工全流程；负责对接甲方、现场协调、进度管控、安全管理、验收及资料报送。项目负责人联系方式24小时保持畅通，施工、调试、验收、质保维修期间随叫随到。

# 六、完工后要求：完工后中标方负责整机系统全面调试，连续试运行不少于72小时，全程无漏水、无漏电、循环正常、加热制热稳定、仪表控制器、水泵、电磁阀、泄压等配套部件动作灵敏准确，各项运行参数符合设计及国家规范要求，维修后确保太阳能系统能正常水循环，即为系统正常运行。

# 系统运行要求：集热、储热、循环、辅助加热、补水、温控、防冻排空功能完整有效；管路无跑冒滴漏，电气接地、防雷接地达标，噪音、能耗指标满足使用需求。

# 七：工程量清单明细

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太阳能系统 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1、名称：聚丙烯管PP-R（冷水） 2、材质、规格：DN32 3、连接形式：热熔连接 4、安装部位：楼顶 5、水压试验：满足验收要求 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要 | m | 27.56 |
| 2 | 塑料管 | 1、名称：聚丙烯管PP-R（热水） 2、材质、规格：DN32 3、连接形式：热熔连接 4、安装部位：楼顶 5、水压试验：满足验收要求 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要 | m | 304.69 |
| 3 | 塑料管 | 1、名称：聚丙烯管PP-R（热水） 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、安装部位：楼顶 5、水压试验：满足验收要求 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要 | m | 296.52 |
| 4 | 塑料阀门 | 1、类型：阀门 2、材质：塑料 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：熔接 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要 | 个 | 7 |
| 5 | 塑料阀门 | 1、类型：阀门 2、材质：塑料 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：熔接 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要 | 个 | 9 |
| 6 | 塑料阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：塑料 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：熔接 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要 | 个 | 11 |
| 7 | 螺纹阀门 | 1、类型：止回阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN50 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要 | 个 | 3 |
| 8 | 螺纹阀门 | 1、类型：止回阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN32 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要 | 个 | 4 |
| 9 | 自动排气阀 | 1、类型：自动排气阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN25 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要 | 个 | 27 |
| 10 | 管道绝热 | 1、名称：聚乙稀保温管 2、绝热厚度：保温前管道外缠两层玻璃丝布，保温层厚度为40mm，铝保温外箔包裹 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要 | m3 | 6.86 |
| 11 | 离心泵 | 1、名称：增压泵 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要 | 台 | 5 |
|  | 分部小计 |  |  |  |

# 五、合同格式

（由甲乙双方协商拟定）

# 第二章、响应文件

六安市叶集区人民医院太阳能管道更换项目（二次）

响

应

文

件

正（副）本

项目编号：

供应商：　　          　　　　　　（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　　      （签字或盖章）

日  期：　　　　年    月    日

响应授权书

（一）法定代表人身份证复印件（均需正反面）

（法定代表人到场）

（二）授权委托书（授权委托人到场）

致：                    （采购人）

本授权书声明：           （供应商名称）的       （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就                   项目报价活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目报价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

单位名称：

供应商名称：（公章）

日      期：

法定代表人身份证复印件

此处贴法定代表人身份证正面 （下注仅供报价用）

此处贴法定代表人身份证背面 （下注仅供报价用）

法定代表人手机号码：                             ；

法定代表人办公电话：                             。

特殊说明：上述身份证复印件必须清晰，如法定代表人的姓名、身份证号不清晰的响应文件不能进入评审。

代理人（被授权人）身份证复印件

此处贴代理人（被授权人）身份证正面 （下注仅供报价用）

此处贴代理人（被授权人）身份证背面 （下注仅供报价用）

代理人（被授权人）手机号码：                             ；

代理人（被授权人）办公电话：                             。

特殊说明：上述身份证复印件必须清晰，如代理人（被授权人）的姓名、身份证号不清晰的响应文件不能进入评审。

一、供应商基本信息

营业执照（正本或副本）等其他相关证明材料复印件加盖公章。

（格式自拟）

二、响应函

致：　　　　　（采购人）

根据贵方　　　　　　“（项目编号： 　　   ）”询价，我方正式授权下述      （姓名）代表供应商        （供应商全称）。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按本次询价规定及报价承诺服务。

2、我方根据本次询价的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务。

3、我方已详细审核本次询价，我方正式认可并遵守本次询价，并对询价各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从供应商须知规定的询价日期起遵循本询价，并在供应商须知规定的询价有效期之前均具有约束力。

5、我方同意按贵方要求在询价现场规定时间内向贵方提供与其询价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的询价。

7、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

8、与本询价有关的通讯地址：

电    话：

传    真：

供应商基本账户开户名：

账号：

开 户 行：

供应商公章：

日    期：

三、无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，参照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

四、无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的询价

我公司已就上述不良信用行为按照询价文件中询价书规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商公章：

日期：

五、响应报价书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 响应人全称 |  |
| 响应报价（人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| 服务期 （是否响应） |  |
| 付款方式 （是否响应） |  |
| 备 注 |  |

备注：

1、响应报价为响应人在响应文件中提出的各项支付金额的总和。成交人应向采购单位出具税务发票。

2、本《项目报价书》中如存在大写金额与小写金额不一致的，投标人须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖法人印章)

日   期：            年        月        日

六、报价明细表

（表格格式内容可自定）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖法人印章)

日   期：            年        月        日

七、其他有关证明文件

投标人可自行制作格式，应尽可能多的提供可以证明本企业综合实力的相关材料