六安市叶集区人民医院（市六院）3条硬镜维修询价附件
	序号
	名称
	品牌
	型号
	故障内容
	报价

	1
	腹腔镜
	STORZ
	260003 BA
	物镜组开裂，图像模糊
	

	2
	鼻窦内窥镜
	沈大
	J0200E
	图像完全模糊
	

	3
	30°关节镜
	Smith & Nephew
	REF72202087
	手术前正常，手中图像模糊，猜测密封不好，疑似改装过。
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